## List1
TROŠKOVNIK
Rbr. | Opis stavke | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1 | dobava i ugradnja samostojećeg PVC ormara 1125x920+800 | kom | 6 |  | 0
2 | dobava i ugradnja rastavne sklopke NV00 160A 3P | kom | 8 |  | 0
3 | dobava i montaža NV00 osigurača 50A | kom | 18 |  | 0
4 | dobava i montaža NV00 osigurača 80A | kom | 6 |  | 0
5 | dobava i montaža aut.os. 32A 3P C 10kA | kom | 42 |  | 0
6 | dobava i montaža aut.os. 16A 3P C 10kA | kom | 12 |  | 0
7 | dobava i montaža aut.os. 16A 1P C 10kA | kom | 78 |  | 0
8 | dobava i montaža aut.os. 10A 1P C 10kA | kom | 30 |  | 0
9 | dobava i ugradnja svjetlosne sklopke | kom | 6 |  | 0
10 | dobava i ugradnja instalacijskog sklopnika 25A | kom | 6 |  | 0
11 | dobava i montaža ind.utičnice 16A 5P IP44 | kom | 12 |  | 0
12 | dobava i montaža ind.utičnice 32A 5P IP45 | kom | 24 |  | 0
13 | dobava i montaža šuko utičnice | kom | 36 |  | 0
14 | dobava i montaža grebenaste sklopke 1-0-2 1P 20A | kom | 6 |  | 0
15 | dobava i montaža fid.sklopke 40A 4P 0,03 10kA | kom | 42 |  | 0
16 | dobava i montaža fid.sklopke 63A 4P 0,03 10kA | kom | 6 |  | 0
17 | dobava i ugradnja distribucijskog bloka 160A 4P | kom | 6 |  | 0
18 | dobava i montaža aut.os. 25A 1P C 10kA | kom | 18 |  | 0
19 | dobava i montaža fid.sklopke 25A 4P 0,03 10kA | kom | 12 |  | 0
20 | sitni i potrošni materijal potreban za punu funkcionalnost ormara (vodiči, tuljci, vezice, stopice…) | kpl | 6 |  | 0
21 | strojni iskop kanala dim. 0,4x0,8 sa odlaganjem materijala sa strane iskopa | m3 | 119 |  | 0
22 | ručni iskop kanala sa odlaganjem materijala sa strane iskopa | m3 | 10 |  | 0
23 | dobava,doprema i ugradnja posteljice i obloge oko cijevi | m3 | 30 |  | 0
24 | zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa | m3 | 109 |  | 0
25 | utovar i odvoz viška materijal | m3 | 15 |  | 0
26 | dobava i ugradnja cijevi mapitel fi 110 | m | 120 |  | 0
27 | dobava i ugradnja FeZn trake 25x4 mm2 | m | 390 |  | 0
28 | dobava i montaža FeZn križne spojnice 58x58/3 | kom | 25 |  | 0
29 | dobava i polaganje trake upozorenja crvene boje "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 370 |  | 0
30 | dobava i polaganje cijevi mapitel fi40 (kamere) | m | 120 |  | 0
31 | dobava i uvlačenje kabela UTP Cat6 | m | 260 |  | 0
32 | demontaža opreme iz kutije na stupu pored sjenice u Parku Kralja Tomislava | kpl | 1 |  | 0
33 | montaža demontirane opreme u novi ormar kraj sjenice | kpl | 1 |  | 0
34 | štukanje kablova od zdenca do novog ormara (u stavku uključen i potreban kabel) | kpl | 6 |  | 0
35 | sitni i potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
36 | eventualni manji građevinski poslovi kao uklanjanje tlakovaca, vraćanje tlakovaca; zaravnjavanje zemljišta nakon montaže…. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0
Potpis ponuditelja:
_______________________