## NASLOV
građevina | ULICA ANTE STARČEVIĆA
naziv projekta | GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICE ANTE STARČEVIĆA
U DELNICAMA
vrsta projekta | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
naručitelj | GRAD DELNICE
Trg 138. brigade HV 4
51 300 Delnice
izvršitelj | CONSTRUCTION PROJECT d.o.o.
Savski gaj IX. Put 2a
10 000 Zagreb
oznaka projekta | 005/II/2025
projektant | Juraj Maras struč.spec.ing.aedif.
suradnici na projektu | Tea Matijašić Maras bacc.ing.aedif.
direktor | Juraj Maras struč.spec.ing.aedif.
datum i mjesto izrade | Karlovac, veljača 2025.

## UVJETI
OPĆI UVJETI
I. UVJETI IZGRADNJE
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s HTZ propisima. Treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Obrtnicima i instalaterima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih stolarskih i bravarskih radova i drugih obrtničkih radova, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom torošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.
Prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. Sve pomoćne skele i slično obračunati uz cijenu pojedinih stavki.
II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
-prostorije za svoje kancelarije,
-gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objektata,
-postaviti natpisnu ploču,
-postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
-Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
-Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
-U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
-Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
-Na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
-Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
-Sve otpadne matreijele (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
-Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
-Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
-Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve vrste pomoćnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
- nalaganje temelja prije iskopa,
- sva ispitivanja materijala,
ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti,
- barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove.
III. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
ZIDARSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizviđača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Puna opeka od gline HRN B.D1.011
Fasadna puna opeka HRN B.D1.013
Šuplja opeka i blokovi od gline HRN B.D1.015
Šuplje pregradne ploče od gline HRN B.D1.022
Puni blokovi od laganog betona HRN U.N1.011
Šuplji blokovi od laganog betona HRN U.N1.020
Šuplji betonski blokovi HRN U.N1.100
Blokovi za montažne stropove HRN B.D1.030
Mort za zidanje HRN U.M2.010
Mort za žbukanje HRN U.M2.012
Cement HRN B.C1.010, 011, 012
Gašeni kreč HRN B.O1.020
Pijesak HRN U.M2.010, 012
Voda HRN U.M2.010
a) Zidovi
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima debljine 1 cm ispunjenim mortom. Mort mora odgovarati točno omjerima po količinama materijala označenim u poziciji N 301,1 prosječnih normi, a čvrstoća i kvaliteta mora odgovarati propisima HRN-i. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Cement za produžen i cementni mort mora odgovarati propisima HRN-i. Vapno treba biti dobro gašeno i odležano. Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se držati upute proizvođača. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu.
Kod zidova 10 i 12 cm iznad vrata uključiti u jediničnu cijenu zida izradu i montažu armirano betonskih montažnih nadvoja. Pri obračunu količine svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod nosivog zida. Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Površine kod koji se samo naknadno obrađuju reške (fugiraju) treba pažljivo zidati sa čistim licem i oštrobridom opekom.
b) Žbukanje
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni.
c) Razni graditeljski radovi
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod eslingera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe.
Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu. Obračun za zidarske radove vrši se prema GN 301.
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
sav rad, uključivo prijenos, alat i mašine,
sav materijal, uključivo vezni,
svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
transportne troškove materijala,
potrebna oplata za zidarske svodove,
zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.
sav potreban rad uključujući prenose, alat i mašine, sav poteban materijal,
svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu,
kvašenje i pačokiranje površine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne žbuke,
čišćenje prostorija po završenom radu sa odnosom šute,
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.
Jedinična cijena za razne graditeljske radove treba sačinjavati:
sav rad i transport, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka, skobe itd.),
sva potrebna bušenja i dubljenja,
izrada i postava drvenih podmetača potrebnih za ugradbu,
svu potrebnu skelu,
sva potrebna bušenja i dubljenja kod raznih ugradbi,
čišćenje objekta tokom gradnje i po završetku gradnje.
Ugradbu treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
IZOLATERSKI RADOVI
a) Hidroizolacije
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-i.
hladni premaz HRN U.M3.240
vrući premaz HRN U.M3.224, 244
ljepenka HRN U.M3.232, 221, 226
bitumenizirana juta HRN A.3.026, 027
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad, uključivo prenose, prijevoze, grijanja itd.,
sav potreban matreijal,
transport,
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.
Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru.
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani.
b) Termoizolacija
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju.
Obračun radova vrši se po m2 površine.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad i transport,
sav materijal uključivo pomoćni i vezni,
kompletnu ugradbu,
sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
zaštita na radu,
poravak štete na svojim i tuđim radovima,
uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju šema i troškovnika, pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponuđać usvaja u cjelosti ove uvjete:
Ponuđač nadi gotov stolarski element:
izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
kompletna montaža i ugradba na gradilištu,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
eventualno potrebnu radnu skelu sa postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
ostakljenjem, vrstom stakla, naznačenoj u pojedinoj stavci, sa kitanjem silikonskim kitom,
završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno,
okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,
čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,
troškove zaštite na radu.
MATERIJALI
a) Stolarski
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06.
Tehnička svojstva prozora i vrata,ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i
posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi
HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005.
Svi stolarski elementi koji se ugrađuju po ovim uvjetima izvode se od jelovine (završna obrada ličenjem) ili hrastovine i jasena I klase kod elemenata koji ostaju u prirodnoj boji drva. Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača, te mehaničkih oštečenja. Drvo mora biti odležano i suho za prozore i vrata koje se liče može sadržavati 13 - 15 % vlage.
IZVEDBA I OBRADA
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje projektantu. Izvođač je dužan sa rukovodiocem gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.
Sva stolarija kod dostava mora biti zaštičena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštičuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštečenja, a što je sdržano u jediničnoj cijeni.
Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zaštičeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.
Dovratnici su izrađeni od jelovog masiva, ličeni uljenom bojom po izboru projektanta.
U cijenu ulazi gotov finalni ugrađeni proizvod, sa ličenjem i ostakljenjem, komplet sa svim opšavima i okovom.
Unutarnja vratna krila standardna glatka, od panela 42 mm, obložena furnirom, po izboru projektanta, ili puno drvo (jasen) lakirano prozirnim mat lakom.
OKIVANJE
Izvođač radova obavezan je dobaviti, montirati te u cijenu ukalkulirati:
- standardni okov od bijelog metala dimenzioniran prema veličini otvora, za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama šema posebno sve iskazano,
- sve željezne, aluminijske i gumene profile pojedinog stolarsko elementa,
- svi željezni dijelovi koji se ugrađuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni ili pocinčani, a sva nova vezna sredstva (čavli, vijci, moždanici i sl.) za elemente koji se liče su prema propisima HRN-i.
VELIČINE
Sve iskazane veličine su veličine zidarskih otvora, koje treba prije izrade stavaka stolarije obavezno prekontrolirati na objektu.
LIČILAČKI RADOVI
Tehničko obračunski uvjeti:
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova HRN U.F.2.015.
Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta.
U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.
Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplete. Materijal za izvedbu soboslikarskih-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika.
Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionljivost za podlogu, po mogučnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom za unutarnje radove.
Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit će se prema potrebi gletafiksom, a zatim bojiti premazom betonplastike.
Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.
Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. Hrvatske.
KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE
Radove raditi u skladu s HRN EN 14411:2004 i Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN U.F2.011/77.Ljepila za pločice prema HRN EN 12004:2008.
PODOVI
• Keramičke pločice HRN EN 14411:2004
JEDINIČNA CIJENA UKLJUČUJE:
Uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
• Tehnološku razradu svih detalja
• Izradu shema polaganja
• Sav spoj materijala i materijala za fugiranje
• Postavu i skidanje radne skele
• Sve posredne i neposredne troškove za rad,materijal,alat i građevinske strojeve
• Sve transporte
• Čišćenje tokom rada
• Odvoz i zbrinjavanje smeća
• Završno čišćenje prije primopredaje radova
• Nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima

## PRIPREMNI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
NAPOMENA:
Obaveza je izvođača u potpunosti se pridržavati naputaka proizvođača i koristiti sve materijale, alate i pribor koji propisuje proizvođač. Isto tako je izvođač obavezan pribaviti sve potrebne ateste i potvrde za materijal i izvedene konstrukcije potrebne.Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
1 | Dobava, doprema i postava table gradilišta | kom | 1 |  | 0
2 | Geodetsko iskolčenje gradilišta prema projektiranom stanju, te izrada elaborata iskolčenja. | m2 | 230 |  | 0
3 | Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje te nakon završetka radova demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građ. strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja. NAPOMENA: izvođač radova dužan je sam osigurati privremenu deponiju. | kom | 1 |  | 0
4 | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije, utovar i odvoz na deponiju do 20 km udaljenosti. Pretpostavljena debljnia kolničke konstrukcije je 30 cm. Obračun po m2. | m2 | 230 |  | 0
5 | Rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka i kanalica zajedno sa betosnkom zalogom i podlogom, utovar i odvoz na deponiju do 20 km udaljenosti. | m1 | 15 |  | 0
6 | Izrada eleborata privremene prometne regulacije, dobava i postava znakova, te održavanje regulacije za vrijeme izvođenja radova. | kom | 1 |  | 0
7 | Izrada plana izvođenja radova. | kom | 1 |  | 0
8 | Mikrolokacija postojećih instalcija. | kom | 1 |  | 0
9 | Zaštita postojećih instalacija. | kom | 5 |  | 0
10 | Fotodokumenacija gradilišta prije izvođenja radova te nakon izvoeđnja radova. | kom | 1 |  | 0
11 | Ispitivanje zbijenosti podloge prije ugradnje tampona, Ms=20 Mpa | kompl | 1 |  | 0
12 | Ispitivanje zbijenosti podloge prije asfaltiranja, Ms=80 Mpa. | kompl | 1 |  | 0
13 | Uzimanje uzorka asfalta, te provođenje ispitivanja. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## PROMETNICA
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
2 | PROMETNICA
NAPOMENA:
Obaveza je izvođača u potpunosti se pridržavati naputaka proizvođača i koristiti sve materijale, alate i pribor koji propisuje proizvođač. Isto tako je izvođač obavezan pribaviti sve potrebne ateste i potvrde za materijal i izvedene konstrukcije potrebne.Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
1 | Skidanje humusa do 20 cm debljine sa površina za izvedbu prometnice, te deponiranje oko 30% u stranu, ostatak od 70% utovaruje se i deponira na deponiji do 20 km udaljenosti. | m2 | 25 |  | 0
2 | Strojno-ručni iskop materijala stvarne kategorije, za izvedbu prometnice dubine do 50 cm, utovar i odvoz na deponiju do 20 km udaljneosti. | m3 | 125 |  | 0
3 | Planiranje i poravnavanje posteljice u nagibima prema projektu, a sve prije izrade tamponskog sloja. Obračun po m2 uređene posteljice | m2 | 230 |  | 0
4 | Valjanje posteljice u nagibima prema projektu, a sve prije izrade tamponskog sloja. Obračun po m2 uvaljane posteljice. | m2 | 230 |  | 0
5 | Dobava, doprema i postava geotekstila na pripremljenu podlogu 300 g/m2. | m2 | 230 |  | 0
6 | Nabava, dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala (0/63 mm), te izrada mehanički zbijenog nosivog sloja ukupne debljine do 50 cm. Za izradu ovog sloja koristiti zrnati kameni materijal odgovarajućeg granulometrijskog sastava i propisane čistoće, što je potrebno prethodno ispitati. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibracijskim strojevima.Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala.. | m3 | 125 |  | 0
7 | Nabava, dobava, ugradnja dvoslojnih cestovnih betonskih rubnjaka dimenzija 15/25 cm duljine 100 cm. Stavka obuhvaća sav potrebni rad, materijal i alat. Obračun po m¹ rubnjaka. | m1 | 15 |  | 0
8 | Nanošenje bitumenske emulzije prije izvedbe asfaltiranja. | m2 | 230 |  | 0
9 | Dobava i izvedba bitumrniziranog nosivo - habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. Sloj se nanosi na prethodno pripremljnu šljnčanu podlogu. | m2 | 230 |  | 0
10 | Izvedba produbljenja iskopa na mjestima slabe nosivosti posteljice iskopa. Stavka uključuje iskop, odvoz materijla iz iskopa na deponiju do 20 km udaljenosti, te ugradnju zamjenskog materijala. | m3 | 25 |  | 0
11 | Uklapanje postejećih prilaza privatnim parcelama, stavka uključuje sasv potreban rad i materijal. Radovi se izvode u dogovru s investitorom, vlasnikom parcele i nadzornim inženjerom. | kom | 3 |  | 0
12 | Humusiranje i sadnja trave | m2 | 25 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
3 | ANTE STARČEVIĆA - REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI | 0
2 | PROMETNICA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0